Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa przedmiotu | Nazwa oferowanego | Wielkość opakowania | Jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość netto | VAT % | Łączna wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rolka do metkownicy – rolka tuszująca. Pasująca do metkownicy BLITZ. |  | nd | rolka | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi, Rozmiar 26mmx25mm |  | Opakowanie 500 szt. | op. | 180.000 |  |  |  |  |
| 3. | Test biologiczny - fiolkowe wskaźniki biologiczne, para wodna, czas odczytu po 24 godz. |  | Opakowanie 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw do sterylizacji - 200mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie. |  | nd | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw do sterylizacji - 120mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie. |  | nd | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw do sterylizacji - 100mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie. |  | nd | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw do sterylizacji - 75mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie. |  | nd | rolka | 25 |  |  |  |  |
| 8. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl. IV do kontroli sterylizacji parą wodną. Informacja o klasie testu na każdym teście, |  | Opakowanie 500 szt. | op. | 50.000 |  |  |  |  |
| 9. | Test zintegrowany V kl. Do kontroli sterylizacji z przesuwalną substancją wskaźnikową w dwóch niezależnych okienkach. Informacja o klasie testu na każdym teście, |  | Opakowanie 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Sporal A |  | Opakowanie 10 szt. | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | . RAZEM |  |  |  |  |