Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa rękawic jednorazowych

Wymagania dla poz. 1,2,3,4 rękawice pudrowane mączką kukurydzianą ,pakowane szczelnie parami mikroteksturowane, sterylizowane promieniami gamma. Mankiet wykończony rolowanym rantem.

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności oraz znak CE

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe nr 7 | op. (50 par.) | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe nr 7.5 | op. (50 par.) | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe nr 8 | op. (50 par.) | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, jałowe nr 6.5 | op. (50 par.) | 5 |  |  |  |  |
| Wymagania dla poz. 5,6,7,8: rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski/lawendowy, odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności oraz znak CE. Rękawice zgodne z normami EN 455. Rękawice spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 98/686/EEC. |
| 5 | Rękawice nitrylowe– rozm.”XS” | op. (100 szt.) | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice nitrylowe– rozm.”S” | op. (100 szt.) | 1500 |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice nitrylowe– rozm.”M” | op. (100 szt.) | 2200 |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice nitrylowe– rozm.”L” | op. (100 szt.) | 950 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |