Załącznik Nr 2 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do Umowy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Część I)

Dostawa rękawic jednorazowych Dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota

Wymagania dla poz. 1, 2, 3, 4, 5: rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski/lawendowy,  odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia  rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności oraz znak CE. Rękawice zgodne z normami PN-EN 455 (EN455-1, EN455-2, EN455-3).

Rękawice  spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 98/686/EEC.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe– rozm.”XS” | op. (100 szt.) | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe– rozm.”S” | op. (100 szt.) | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe– rozm.”M” | op. (100 szt.) | 2200 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe– rozm.”L” | op. (100 szt.) | 950 |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice nitrylowe– rozm.”XL” | op. (100 szt.) | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |